2020년 국가안전대진단 문화체육관광부 소속ㆍ공공기관 점검결과 공개

<‘20. 7. 30. 기준>

대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
한국예술종합학교 (17개 시설)	(석관동 교사) 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37 (서초동 교사) 서울특별시 서초구 남부순환로2374	6.19.~6.26.	8	경사로 및 계단 미끄럼방지시설 탈락 천장 텍스 설치 불량 마감벽 일부 파손 등	조치완료 8
국립국악중ㆍ고등학교	서울특별시 강남구 개포로22길 65	6.15.~6.19.	0	지적사항 없음
국립전통예술중ㆍ고등학교	서울특별시 금천구 시흥대로38길 62	6.15.	2	복도 소화기 표지판 및 기숙사 비상등 개선	현장시정조치2
국립중앙박물관	서울특별시 용산구 서빙고로137	6.22.	0	지적사항 없음
국립경주박물관	경상북도 경주시 일정로 186	6.23.~6.24.	0	지적사항 없음
국립광주박물관	광주광역시 북구 하서로 110	6.22.~6.23.	2	전시관 옥상 기와 초화류 제거, 교육관 외부 실리콘 보수	현장시정조치2
국립전주박물관	전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 249	6.24.~6.25.	2	지붕 용마루 및 내림마루 양성바름 균열	현장시정조치1, 조치중1	‘20년 10월 조치 예정
국립부여박물관	충청남도 부여군 부여읍 금성로5	6.22.	0	지적사항 없음
국립공주박물관	충청남도 공주시 관광단지길34	6.22.~6.23.	0	지적사항 없음
국립진주박물관	경상남도 진주시 남강로 626-35	6.24.	0	지적사항 없음
국립청주박물관	충청북도 청주시 상당구 명암로143	6.22.	0	지적사항 없음
국립대구박물관	대구광역시 수성구 청호로 321	6.23.	3	내부 벽체 타일 들뜸, 도어 릴리스 파손 등	현장시정조치3
국립김해박물관	경상남도 김해시 가야의 길 190	6.22.~6.23.	0	지적사항 없음
국립제주박물관	제주특별자치도 제주시 일주동로17	6.17.~6.19.	0	지적사항 없음
국립춘천박물관	강원도 춘천시 우천로 70	6.23.~6.24.	0	지적사항 없음
국립나주박물관	전라남도 나주시 반남면 고분로 747	6.19.	2	옥외 전기 맨홀 빗물 배수, 출입문 유도등 미작동	현장시정조치2
국립익산박물관	전라북도 익산시 금마면 미륵사지로 362	6.23.	0	지적사항 없음
국립국어원	서울특별시 강서구 금낭화로 154	6.19.~6.26.	0	지적사항 없음
국립중앙도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201	5.20. ~5.22.	11	본관 옥상 기계실 전도 및 추락 방지 안전시설 보강 등 구내식당 대피 출입문 화재연동 장치 미설치 등	현장시정조치 3, 조치완료 5, 조치중 1, 조치예정 2	본관 노후 보일러 등 교체 공사 추진 중(`20.10. 완료예정)
국립어린이청소년도서관	서울특별시 강남구 테헤란로7길 21	6.22.	2	지붕층 주 계단실 상부 슬래브 균열발생 및 벽체 누수 등	조치중2	옥탑층 방수공사 등 (‘20. 10월)
국립세종도서관	세종특별자치시 다솜3로 48	6.10. ~6.19.	7	배전반 케이블 피복불량, 시스템박스 부식 내벽 석재 지지철물 시공 상태 불량 등	현지시정조치 1, 조치완료 2, 조치예정 4	내벽 설재 지지철물 보강공사(‘21년 이후)
국립국악원	서울특별시 서초구 남부순환로 2364	6.22.~6.24.	1	공사장 비탈면 보강 필요	현장시정조치 1
국립민속국악원	전라남도 남원시 양림길54	6.15.~6.19.	2	천장마감재 미결속 등으로 일부 탈락 복도 등기구 일부 탈락	현장시정조치 2
국립남도국악원	전라남도 진도군 진도대로 3818	6.15.~6.19.	44	바닥 및 벽체의 미세균열, 마감재 부식 등	조치중 44	- 2020. 8월 중 조치예정
국립부산국악원	부산광역시 부산진구 연지동 219-2	6.15.~6.19.	12	지하주차장 일부 건조 수축 균열로 들뜸 발생 기계실내 집수정 배수펌프 장비 노후로 고장 등	현장시정조치4, 조치중8	2020. 10월 완료예정
국립민속박물관	서울특별시 종로구 삼청로 37	6.30.~7.1.	0	지적사항 없음
대한민국역사박물관	서울특별시 종로구 세종대로 198	6.22.	0	지적사항 없음
국립한글박물관	서울특별시 용산구 서빙고로 139	6.15.~6.19.	1	기계실 MCC판넬 콘덴서 교체	현장시정조치 1
국립중앙극장 (6개 시설)	서울특별시 중구 장충단로 59	6.10.~6.15.	6	공연연습장 지하 1층 타일 들뜸 공연연습장 지하 2층 및 PIT층 일부 균열 등	현장시정조치2, 조치완료3, 조치중1	2020. 12월 완료예정
국립현대미술관 (4개 시설)	(과천관) 경기도 과천시 광명로 313 (서울관) 서울특별시 종로구 삼청로30 (청주관) 충북 청주시 상당구 상당로314 (덕수궁) 서울특별시 중구 세종대로99	6.22.~6.29.	11	(서울·과천)구조체 균열 (덕수궁)외부 마감 석재의 흑화·백화현상 (청주)계단, 복도 등핸드레일 보강	현장시정조치7, 조치중4	계단, 복도 등 핸드레일 보강(2020. 12월) 마감재 세척 및 강화처리(2020.12월) 균열보수(2021년 이후)
국립아시아문화전당	광주광역시 동구 문화전당로 38	6.19.~6.23.	11	배수로 집중 정비 배수로 주변 턱진 부분 덮개 보완 필요 구조체 균열 및 누수 등	현장시정조치 8, 조치완료 1 조치 중 1 조치예정 1	- 배수로 턱진 부분 덮개 및 누수 보강 (‘20. 12월 완료예정)
국립아시아문화전당 (아시아창작스튜디오)	광주광역시 서구 경열로 17번길 20	7.9	1	구조체 균열 및 외벽 치장벽돌 균열	조치예정	개선공사(21년 이후)
그랜드코리아레저	서울특별시 강남구 삼성로610	7.7.	5	턱진부부, 계단단차, 경사로 등에 시인성 미표시 피난기구 축광시 표지 미부착 등	현장시정조치5
국민체육진흥공단 (30개 시설)	(본부) 서울특별시 송파구 올림픽로 424 (경륜ㆍ경정) 경기도 광명시 광명로 721 경기도 하남시 미사대로 505	6.11.~6.26.	51	옥상 철골트러스 부식 옥외 분전반 전선 노출, 동력제어반 분진제거 필요 배수구 정비 필요 등	조치완료28 조치중3 조치예정20	분당올림픽스포츠센터 시설개선공사 예정(20.10월) 청룡교 등 교량 신축이음 보수공사(21년 이후)
한국문화예술위원회 (본부)	전남 나주시 빛가람로 640	6.15.	1	지하공간 벽체 누수현상	조치중 1	2020. 7월 완료예정
한국문화예술위원회 (아르코미술관)	서울 종로구 동숭길 3	6.15.	1	적벽돌 마감 외벽 들뜸 현상	조치중 1	2020. 10월 완료예정
한국문화예술위원회 (대학로예술극장)	서울 종로구 대학로 10길 17	6.10.	0	지적사항 없음
한국문화예술위원회 (아르코예술극장)	서울 종로구 대학로 8길 7	6.10.	0	지적사항 없음
영화진흥위원회 (영화교육지원센터)	서울특별시 마포구 서교동 와우산로143	7.3.	7	외벽 방수층 손상으로 우수가 내부계단으로 유입 단열마감재 들뜸, 벽체 균열 등	조치예정	2021년 이후 보수예정
영화진흥위원회 (한국영화아카데미)	부산광역시 수영구 수영로 521번길 55	7.2.	3	소방용수탱크 바닥지지대 녹 제거 등	조치중3	2020. 9월 완료예정
한국관광공사 (본사)	강원도 원주시 세계로10	6.29.	1	2층 분수대 누수 및 본관동 옥탑층 바닥 들뜸 및 외부 승강기 벽면 유리 파손	조치완료
한국관광공사 (서울센터)	서울특별시 중계 청계천로 40	7.6.	1	냉각탑 작업환경 보완, 소방용수 배관 보수 및 1층 화단 상부 배수관 보강 필요	조치완료
한국관광공사 (제주지사)	제주특별자치도 서귀포시 색달동	7.2.	5	클럽하우스 외부 벽체 들뜸 나동 외부 옹벽 배부름 및 균열 등	조치완료2, 조치예정3	클럽하우스 외부 벽체 도장공사(21년 예정) 가동·나동 보수공사(21년 예정) 천제2교·선임교 보수공사(21년 예정)
한국콘텐츠진흥원 (본부)	전남 나주시 빛가람동 교육길 35	6.22.	1	옥외 테라스 바닥 백태 현상	조치중1	옥외 테라스 환경개선 보강공사(‘20. 8월중)
한국콘텐츠진흥원 (대전 스튜디오큐브)	대전광역시 유성구 대덕대로 480	6.22.	1	내력벽 균열	조치중1	하자보수(‘20년 12월중)
한국콘텐츠진흥원 (디엠에스 제작센터)	서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12	6.22.	0	지적사항 없음
한국콘텐츠진흥원 (역삼분원)	서울특별시 강남구 논현로 525	6.22	0	지적사항 없음
한국콘텐츠진흥원 (콘텐츠문화광장)	서울특별시 동대문구 회기로 66	6.22	0	지적사항 없음
예술의전당	서울특별시 서초구 남부순환로 2406	6.17.	5	외부 실링탈락 손상, 내부 벽체균열, 옥상 방수층 노후화 등	조치예정5	보수공사(‘21년 이후)
한국문화진흥(주)	경기도 광주시 삼지곡길 95	6.12.	2	여자사우나 PIT에 설치된 일부 철골 부식 지상 3층 상부 슬래브 누수	조치중1, 조치예정1	지상 3층 상부 슬래부 연결 테라스 방수 공사(‘21년 이후)
한국공예디자인문화진흥원 (KCDF갤러리)	서울특별시 종로구 인사동11길 8	7.7.~7.8.	0	지적사항 없음
한국공예디자인문화진흥원 (문화역서울284)	서울특별시 중구 통일로 1	7.6.~7.9.	2	옥상 연도의 벽면 및 1층 천정 대리석재 균열발생	조치중1, 조치예정1	옥상연도 벽면 균열 보수공사(‘20. 12월) 1층 내부 천정 균열 보수공사(‘21년 이후)
한국영상자료원 (파주보존센터)	경기도 파주시 문발로301	7.3.	1	외부 마감재 일부층 단열재 탈락	조치중1	현재 시공업체 하자보수 소송 진행 중
한국문학번역원	서울특별시 강남구 영동대로112길 32	7.8.	0	지적사항 없음
대한체육회 (진천ㆍ태백ㆍ태릉선수촌)	(진천) 충청북도 진천군 광혜면 선수촌로105 (태백) 강원도 태백시 서학로 266 (태릉) 서울특별시 노원구 화랑로 727	6.16.~7.9.	31	벽체·슬래브·조적벽 균열 옥상 누름콘크리트 균열 및 들뜸 천정 누수 기둥 균열 및 철근 일부 노출 등	현장시정조치3, 조치중9, 조치예정19	2020. 12월 완료예정 9건 차년도 이후 조치예정 19건
태권도진흥재단 (태권도원)	전라북도 무주군 설천면 무설로 1482	6.10.~7.7.	34	운영센터 1층 복도 내부 마감 건식벽체 미세균열 박물관 외벽마감 치장벽돌 줄눈 일부 탈락 체험관 2층 계단 벽면 콘크리트 들뜸 등	현장시정조치9, 조치완료4, 조치예정21	2020. 8월 완료예정 9건 2020. 9월 완료예정 4건 2020. 11월 완료예정 2건 2021년 하자보수 6건
대한장애인체육회 (이천훈련원)	경기도 이천시 신둔면 석동로167	6.25.	0	지적사항 없음
국제방송교류재단	서울특별시 서초구 남부순환로 2351	6.15.	4	냉각탑 배기휀 등 모터 베어링 마모 냉동기 분전반 마그네틱 분전반 접촉 불량 등	조치완료4