【붙임4】

올림픽공원 소방시설 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구분	경 보 설 비											피 난 설 비									소 화 설 비														무선통신보조설비
	자 동 화 재 탐 지 설 비							가스누설감지기	비상경보			유 도 동				객석유도등	유도표지	방화샷다	방화도어	제연설비	하론설비			하론 CO2 페 케 이 지	비상콘센트	옥내소화전	옥외소화전	스프링 설 비		소 화 기
	회로	감 지 기				중계기수	발신기수		방송설비	스피커	비상전화	통로	피 난 구								구역수	용기수	헤드							분말소화기	하론소화기	C O 2 소 화 기	확산소화기	소공간소화장치
																												헤드수	건 ∙ 습 밸 브
		연감지기	차동식	정온식	분포형								대형	중형	소형
케이스포돔	145	363	93	53	8 (분리)	61	55	-	1	176		51	79	55	135	70	-	4		급기(2) 배기(24)	3	10		3/6	-	44	8	2252	5	159	13
SK 핸드볼	127	202 (분8포)	375	59 (선6포)		83	41	-	1	255	-	143		180		56	-	10	8	-	-			-	-	31	6	2,229	11	114		7	51		-
역도 경기장	67	251	90	25	12 (불꽃)	80	30	1	1	228	-	32	18	37	29	40	10	1	3	-	2	12	13	-	-	27	-	1,739	13	145	8	5	5		-
수영장	88	224	76	2	8 (불꽃)	32	45	-	1	183	-	82	161			130	-	8	28	-	8	17	20	1/2	-	45	6	873	3	110	1	3		1	-
테니스	40	73	138	9	1	20	23	-	1	299	-	47	50	3			-		2	-	-			4/4	-	23	-			70	12		1		-
실내 테니스	50	53	50	26	8 (불7)		9		1	45		22	32													9		816	3	26			1
벨로 드롬	76	158	121	21	9	30	37	-	1	187	-	36	33	17			2	2		-	2	12	8	10/14	-	24	1	1,235	2	122	40		3		-
스포츠 비즈홀	8	25	52	4			5		1	144		8	13	20	10	28										5		468	2	20
올림픽 홀	89	64	22	9	7	48	32	2	1	174	-	62	23	53		106	-	6		1	-			2/4	-	21	-	1,617	11	108	6	8	4		2
미술관	30	41	444	14	-		25	-	1	138	-	35	21	29	2		-	2		-	-			2/4	-	8	-	849	4	52	16	3	5		1
중 앙 공급실	37	8	59	43	1	13	5	1	1	21	-	2			5		-			-	9	32	85	-	-	3	-			46	5	1	4		-
공동구	33			33 (선)	5 (불꽃)		33																							25
편익	22	41	167	12	-		30				-	29	19	1	43		-		2	-	-			-	-		-	296		75	14	1	20		-
문화센터	44	112	173	15	-		24	7	1	112	-	12	100	33	1	12	-	4		2	2	4	4	2	-	23		1,943	2	108	6	16			-
계	856	1,615	1,860	325	59	367	394	11	12	1,962	0	561	549	428	225	442	12	37	43	5	26	87	130	24	0	263	21	14,317	56	1,180	121	44	94	1	3