제 안 요 청 서
“CKL기업지원센터 제작지원시설 운영 위탁용역”

2020. 03.

Ⅰ. 제안 요청 내역

1. 사업 개요

ㅇ 용 역 명 : CKL기업지원센터 시설운영 및 제작지원시설 유지보수 운영

ㅇ 사업목적 : 국내 유망스타트업의 성장을 위한 안정적 입주기업지원 시설 운영

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 2022. 03. 15.(22개월)

ㅇ 용역비(추정금액) : 일금 구억삼천구백육십만원정(939,600,000원/VAT 포함)

(단위: 원)

총 금액	1차년도	2차년도
939,600,000	446,100,000	493,500,000

※ 연차별 계약 : 본 용역은 연단위로 계약을 체결하되, 운영 여건이 변동하는 경우 2년차 계약은 과업내용 및 투입인력을 계약상대자와 협의하여 계약금액을 조정함

※ 2차년 예산이 변동 되었을 경우 2차년 용역비는 진흥원과 우선협상당사자가 제안요청서 과업내용을 협의하여 조정함

* 1차년도 운영 결과평가 : 1차년도 종료 전 평가 시행, 평가 점수 [평균 80점 이상시 2차년도 계약 진행, 80점 미만 시 시정 후 재평가, 보완 미조치시 계약 해지

2. 사업 내용

ㅇ CKL기업지원센터 임차시설 관리, 운영

ㅇ 입주기업 지원 및 콘텐츠 제작 인프라 활성화 : 입주기업 및 지원기관 업무 기반 관리, 운영, 시설안내 및 투어프로그램 운영

ㅇ 입주 및 지원공간(업무 공간 포함), 제작지원시설 운영

3. 추진 일정(안)

ㅇ 2020. 1 : 국고교부 신청 및 국고 교부, 사업 실행계획 수립

ㅇ 2020. 3 ~ 5 : CKL기업지원센터 제작지원시설 운영 위탁사업자 입찰공고 및 선정

ㅇ 2020. 5 ~ 2021. 3 : CKL기업지원센터 제작지원시설  1차 선금지급, 시설운영, 중간평가

ㅇ 2021. 3 ~ 2022. 3 : CKL기업지원센터 제작지원시설 2차 선금지급, 시설운영, 검수평가

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 제안요청 내용 및 용역범위

ㅇ 대상 : CKL기업지원센터 방문자, 창작자

가. 제안요청 주요내용

구분

분야

주요 과업내용

상시

시설

운영

1. CKL기업지원센터 시설운영 및 유지관리

- 9층, 11층~17층 시설운영계획 수립‧시행(시설운영책임자 선임)

- CKL기업지원센터 운영공간 점검(월간,주간)

- CKL기업지원센터 시설 안전운영 계획수립‧시행

- CKL기업지원센터 시설 안전운영 매뉴얼 작성 및 시행

- CKL기업지원센터 내 자산(집기,비품 등)관리 및 현황보고

- CKL기업지원센터 내 네트워크 장비 및 IP현황 관리

- CKL기업지원센터 시설운영관련 소모성 부품 제공 및 교체

2. 시설운영 활성화

- CKL기업지원센터 이용자에 대한 예약 확인 및 이용 안내

- CKL기업지원센터 이용자를 위한 운영체크리스트 및 가이드 작성‧시행

- CKL기업지원센터 이용자 관리총괄 및 수시, 정기 보고

- 9층 11층 제작지원시설 및 소프트웨어 사용방법 교육

- 제작지원시설 및 지원공간(16층 컨퍼런스룸, 17층 라운지 등)의 행사개최 시 사전준비ㆍ시스템 운영ㆍ촬영 등 지원

- 전 운영직원 근무복(동계, 하계) 제작 및 착용근무, 근무복 관리

- CKL기업지원센터 이용 활성화 방안 제안 및 시행

제작

지원

시설

1. CKL기업지원센터 제작지원시설(9층, 11층) 장비의 유지/관리

- 제작지원시설(스튜디오, 3D랩실, 렌더팜룸, 프로젝트룸, LED룸, 스튜디오 등) 장비의 일별, 주별 ․ 월별 전체 점검 및 보고

- CKL기업지원센터 제작지원시설 운영 매뉴얼 작성 및 시행

- 각종 프로그램 내용에 부합하도록 시스템 및 장비의 분해 조립 지원

- 제작지원시설 기본 소모성 부품(케이블, 커넥터 등) 제공 및 교체

- CKL기업지원센터 시설 및 장비의 보관, 운반, 테스트 등 운영 및 관리

- 제작지원시설 소프트웨어 관리 및 유지보수

2. CKL기업지원센터 제작지원시설 장비의 수리/보수

- 장비 고장 시 24시간 이내 기술지원 및 대체부품 지원

※ 건당 100만원 이상의 수리비용은 검토 후 발주처가 실비 정산

- 불량부품 수리 및 교체를 통한 기능 정상화

- 사용 중인 소프트웨어에 문제 발생 시 긴급 복구 지원 및 A/S 요청

3, 제작지원시설 장비 A/S

- 랜더팜룸 등 장비 A/S

4. 제작지원시설을 활용한 교육프로그램 운영

- 입주기업 및 창작자 대상(본부 사업관련) 랜더팜룸, 스튜디오, 3D랩실을 활용한 전문 강사 교육프로그램 운영

운영

인력

운영

인력

1. 시설운영 상주 필수 운영 인원 (총6명)

구분	인원	주요 업무	자격 요건
총괄 책임자	1	업무총괄 (시설운영책임자)	해당분야 고급기술자 이상 또는 해당분야 실무경력 5년이상
책임자	1	제작지원시설 전담자	해당분야 중급기술자 이상 또는 해당분야 실무경력 3년이상
실무자	2	시설운영 (제작지원시설 포함)	해당분야 초급기술자 이상 또는 해당분야 실무경력 1년이상
	2	장비기반 시설운영 (제작지원시설 포함)

구분	인원	주요업무	운영시간
총괄 책임자	1	업무총괄 (시설운영책임자)	09:00~18:00 (월~금) (주말근무 포함)
책임자	1	제작지원시설 전담자	09:00~18:00 (월~금) (주말근무 포함)
실무자	2	시설운영 (제작지원시설 포함)	09:00~18:00 (월~금) (주말근무 포함)
	2	장비기반 시설운영 (제작지원시설 포함)	09:00~18:00 (월~금) (주말근무 포함)
* 용역수행 및 인력관리계획 · 운영시간(9:00 ~ 18:00) 내 해당 인력 상주 ※ 운영시간은 상황에 따라 21:00까지 변동 · 근무자 고용승계와 유지계획(기존 근무자 요청 시) · 과업수행계획 및 종합관리계획(월간, 일간 근무계획 등) 제출 (계약 후 14일 이내)

2. 상주인원 근무시간

나. 시설/장비 리스트

□ CKL기업지원센터 시설현황

구분	공간이용현황	면 적(평)			비 고
		계	전용	공용
17층	네트워크공간	334.2	111.1	223.1	업무 공간 등
16층	기업지원공간	334.2	190.6	143.6	-
15층	창작자지원공간	334.2	152.4	191.8	-
14층	입주공간	334.2	140.6	193.6	-
13층	입주공간	334.2	160.9	173.3	-
12층	입주공간	334.2	160.6	173.6	-
11층	창작자지원공간	334.2	140.6	193.6	-
9층	제작지원공간	334.2	168.2	166	-
지하1층	공연장	976.4	531.2	445.2	1층 포함
계		3,650	-	-	-

구분	장비현황
렌더팜룸 9층	* 렌더팜 /스토리지 : Render i7 10Node(10cpu-40Core) /NAS 25TB * 워크스테이션 :Intel i7 6core, 32GB ~ 64GB, GTX980 or Quadro M4000 / WIndows7 or 10 : 7대 * 빔프로젝터 : DLP 프로젝터 옵토마 WU515 : 1대 * 운영프로그램 별도안내(제안설명시)
녹음실 9층	* D.A.W System C24 Pro Tools HDX / Mac Pro 3.7GHz Quad Core 1식 * Speaker 8040A 2개 * Microphone 노이만 U87Ai 2개 * Pre Amp Premium Mic Pres AES 1개
프로젝트룸 9층	* LED 스크린 : 4m x 2.5m * 메인 PC : i7 4790 등 * 카메라 : 소니 SRG-300H, Full HD PTZ * 키오스크 : 32 터치형 패널(메인PC와 연동)
영상편집실1 9층	* iMAC i7 6700k, AMD RADEON R9 M395X, 32GB 메모리(DELL 5K 모니터 27인치) : 2대 * MacPro (2.7GHz 12-Core Intel Xeon E5, AMD FirePro D700, 64GB) 2대
영상편집실2 9층	* WorkStation (Intel Xeon cpu E5-2630 v2 2.60GHz, NVIDIA Quadro K4000, 32GB) 3대
LED룸 9층	* 화면구성 : 3면 다면영상 * 해상도 : 7300 x 1200px(프로젝션룸), 3072 x 512px(LED룸) * 운영SW : Watchout 5.5 * 영상 및 음향장비 : 빔프로젝터 2대, 믹서 및 스피커 2개 * 빔프로젝터 : 파나소닉 레이져 프로젝터 (PT-RZ970) 10,000안시, WUXGA 해상도 : 1대 * 조명 : LED 라이트 2개 * 무선마이크 : Shure 듀얼 무선마이크 시스템 BLX88 2Channel : 1대
스튜디오(소) 11층	* Spot Light (HL 650W Fresnel) 7개 * Flux Light (FL 55W x 4Lamp) 12개 * Flux Light (FL 55W x 6Lamp) 5개 * 포토박스 (LED 포토라이트 박스 LPB-III(L)) 3개
스튜디오(중) 11층	* 전동배경 Roll (보카시,단색/3,300Lx6,000H) 1개 * Spot Light (HL 650W Fresnel) 5개 * Flux Light (FL 55W x 4Lamp) 6개 * Flux Light (FL 55W x 6Lamp) 5개
멀티랩 11층	* 3D 프린터 15개 * 커팅기 2개 * 레이져커터 및 집진기 크린부스 1식 * 후가공 스프레이 부스 2개 * 에어 콤프레샤 및 거치대 1개

□ CKL기업지원센터 장비현황(9층 11층 제작지원공간)

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	Render Farm 서버	NEO- Render I7 10Node (10CPU - 40Core)	식	1
	렌더팜 매니저 1U PC	사양: i3 하스웰 4130,B85 MATX, 4GB 메모리, 128GB SSD	식	1
	Autodesk ECS Ultimate 2018 (NLM)	구성: Maya, 3DSMAX, Motionbuilder, Mudbox	식	3
	OS	MS Windows 7 Pro DSP (64bit)	조	14
2	스토리지	Synology DS1515 PLUS NAS 5 Bay - 25TB 사양:쿼드코어 2.4Ghz,2GBRAM,1GLAN*4(LACP지원)/HGSTNAS전용5TB*5,세팅비포함)	식	1
3	워크스테이션	Processor : Intel I7 5930K등 모니터포함	식	7
4	모니터	사양:60cm(24형) / 와이드(16:9) / AD-PLS / 광시야각 / 1920 x1080(FHD)	식	3
5	Optoma Projector	WU515 Optoma Projector 6,000lm WUXGA1(1920*1,200)	EA	1

1) 렌더팜룸

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	D.A.W System	C24 Pro Tools HDX / Mac Pro 3.7GHz Quad Core	SET	1
2	Synchronizer	Sync HD	EA	1
3	Audio & Video Sync Generator	Nanosyncs HD	EA	1
4	PD & 엔지니어 HDMI 외부입력		EA	2
5	Media Composer MojoDX	Mojo DX	SET	1
6	Speaker	8040A	EA	2
7	Pre Amp	Premium Mic Pres AES	EA	1
8	Stereo Reverb Single Engine	Reverb4000	EA	1
9	Compressor/Limiter	DynaMaxx	EA	1
10	CD Player	CDA1100	EA	1
11	노래방 반주기	KMS-K70	EA	1
12	Microphone	U87Ai & ea87	EA	2
13	4ch Headphone Amp	HA4700 & Stand	EA	1
14	HD/SD-SDI Distribution Amplifier	HD5DA	EA	1
15	42’LED Monitor	2" LED Monitor	EA	2
16	Video Patch bay		EA	1
17	Console Desk	제작사양	식	1
18	Audio Patchbay		EA	2
19	Audio Tally Control Unit	WAT-121	EA	1

2) 녹음실

3) 프로젝트룸

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	화상회의시스템	화상회의시스템 Spot 1 Copy, 버추얼센터 Spot 솔루션	COPY	1
2	LED Panel (LED Wall)	P-3mm(177.5인치급),영상규격(W4,032*H2,016mm),해상도(1,344X672 Pixel)	SET	1
3	LED Main Controller box	Sending Card	EA	1
4	LED Sub Controller	Sub Controller	EA	36
5	LED Scaler 605	LED Scaler	EA	1
6	LED하우징	LED 하우징	SET	1
7	Main PC	인텔 코어i7-4세대 4790 등(견적서 참조)	SET	1
8	Camera	카메라(SONY, SRG-300H, Full HD PTZ 카메라)	EA	1
9	Camera Cable	OPTICIS(광 케이블, 광 HDMI 케이블 10M)	EA	1
10	Conferencing system	Clearone(InterACT PRO, Noise & Echo Cancellation)	EA	1
11	Wireless Mic Receiver	Shure(QLXD4, Wireless Mic Receiver)	EA	2
12	Wireless Hand Mic	Shure(QLXD2/SM58, Wireless Hand Mic)	EA	1
13	Wireless Pin Mic	Shure(QLXD1, Wireless Pin Mic)	EA	1
14	Hand Mic	Shure(SM58K, Hand Mic)	EA	1
15	Speaker	YAMAHA(MSP5, Speaker)	EA	2
16	Gooseneck Mic	Shure(MX418C, 구즈넥 마이크 45cm)	EA	1
17	Mouse, Keyboard	마우스, 키보드(로지텍 유선 데스크탑 세트, MK100 NEW)	EA	1
18	System Rack	32RU	EA	1
19	Power Supply	SECO(전원분배기)	EA	1
20	UPS	UPS(무정전전원공급장치) APCBK-500ei	EA	1
21	Kiosk Panel	32" DID Panel	EA	1
22	Touch Sensor	Touch Sensor - 12 Ponit	SET	1
23	Kiosk 하우징	키오스크 함체, 하우징	SET	1

4) 영상편집실1, 2

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	iMAC	i7 6700k, AMD RADEON R9 M395X, 32GB 메모리	EA	2
	모니터	DELL 5K 모니터 27인치	EA	2
	Abode CCT	Abode photoshop, Photoshop, Premierepro 등	식	2
2	NLE Workstation	HP Z820 Intel Xeon cpu E5-2630 v2 2.60GHz, 모니터포함	EA	3
	Abode CCT	Abode photoshop, Premierepro 등	식	7

5) LED룸

NO	품 명	규 격	단위	수량
LED System
1	LED P.P 3.9mm 192모듈(6,000x2,000mm)	1.LED 3.9mm(absen브랜드)/브로셔 참고 2.모듈사이즈:W250mmxH250mm->192모듈사용 3.PowerSupply:Meanwell 4.기타:InterconnectionCable외	SET	1
	LED P.P 3.9mm 92모듈(3,000x2,000mm)	1. LED 3.9mm(absen브랜드)/브로셔 참고 2.모듈사이즈:W250mmxH250mm->96모듈사용 3.PowerSupply:Meanwell 4.기타:InterconnectionCable외	SET	2
	LED_Power Supply	Power Supply : Meanwell(SMPS 5V 12KW)	SET	1
	LED_Cable & Ass'y	Interconnection Cable 외	SET	1
	LED_Unit Case	Al Die Casting Cabinet	SET	1
	LED 운영 시스템	1.MCU:Nova MCTRL600 2.SCU:NovaMRV320 3.운영시스템:NovaLCTMars	SET	1
2	Control H/W	WATCHOUT Production Server	EA	1
3	Control System	WATCHOUT Production USB Key	EA	1
4	Display System	WATCHOUT Display USB Key	EA	1
5	Display H/W(2ch 출력)	4U Type i7 / 16GB / 64bit 등	EA	1
6	Live input Card	Vision RGB E2s 등	EA	1
	Network HUB - 10/100/1000Base-T 16Port	Giga Ethernet Switcher	EA	1
	Rack Type 39U	제작사양	EA	1
7	Power Controller	8ch / 순차 전원 ON/OFF 시스템	EA	1
	control Unit	모니터, 키보드 외 (서버실 모니터링 장비)	SET	1
	Optocal 전송장비 (일체형 모듈) 30M	(1920*1200) 60hz DVI (광케이블 모듈)	SET	4
8	키넥트 세트(PC용) 서버 포함	Will / i5	SET	2
9	음향 장비(스피커, 앰프,믹서외)	200W	SET	1
10	Data control Unit	모니터 /광모듈/USB전송외	SET	1
11	기타 잡자재	커넥터외	식	1
Projector System
1	Panasonic Projector	Panasonic. PT-DZ10K / 3chip (10,600lm WUXGA1(1920*1,200)	EA	2
	Lens	Panasonic. ET-D75LE6 단초점 렌즈 (0.9:1-1)	EA	2
	Projector 전용 브라켓	STEEL 소재/검정 분체도장 제작	EA	4
2	Control System	WATCHOUT Production Server	EA	1
3	Control System	WATCHOUT Production USB Key	EA	1
4	Display System	WATCHOUT Display USB Key	EA	2
5	Display H/W(2ch 출력)	4U Type i7 / 16GB / 64bit 등	EA	2
	Live input Card	Vision RGB E2s 등	EA	1
	Network HUB - 10/100/1000Base-T 16Port	Giga Ethernet Switcher	EA	1
	Rack Type 39U	제작사양	EA	1
	Power Controller	8ch / 순차 전원 ON/OFF 시스템	EA	1
	control Unit	모니터, 키보드 외(서버실 모니터링 장비)	SET	1
	Optocal 전송장비 (일체형 모듈) 30M	(1920*1200) 60hz DVI	SET	5
6	키넥트 세트(PC용) 서버포함	Will / i5	SET	2
7	음향 장비(스피커, 앰프, 믹서외)	200W	SET	1
8	Data control Unit	모니터 /광모듈/USB전송외 (모니터장비/USB연장선으로영상업로드)	SET	1
9	LED 스튜디오 라이팅	3W /18구/ 90와트	EA	5
10	Controllers Box	조명 ON/OFF 컨트롤러 장비	EA	1
11	Panasonic Projector	Panasonic. PT-RZ970 1chip DLP (10,000lm WUXGA1(1920*1,200)	EA	1
12	LED 조명	LED 라이트 BL-2250PB	EA	2
13	기타 잡자재	커넥터 외	식	1

6) 스튜디오(소)

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	Pantographs Hanger	Min430 ~ Max 1.930	EA	2
2	Miller Compass12 Toggle Tripod	1873 Toggle Tripod	EA	2
3	Control S/W Panel		SET	1
4	FLUX LIGHT (FL55W*4LAMPS)	FL55W x 4Lamp	EA	12
5	FLUX LIGHT (FL55W*6LAMPS)	FL55W x 6Lamp	EA	5
6	Spot light	HL 650W Fresnel	EA	7
7	포토박스	LED 포토라이트 박스 LPB-III(L)	EA	3

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	전동 배경 Roll		EA	1
2	Control S/W Panel		SET	1
3	FLUX LIGHT (FL55W*4LAMPS)	FL55W x 4Lamp	EA	6
	FLUX LIGHT (FL55W*6LAMPS)	FL55W x 6Lamp	EA	5
	Spot Light	HL 650W Fresnel	EA	5

7) 스튜디오(중)

NO	품 명	규 격	단위	수량
1	3D 프린터	Almond	EA	10
2	3D 프린터	Cubicon Single	EA	2
3	3D 프린터	Ultimaker3 Go	EA	2
4	3D 프린터	projet-1200	EA	1
5	레이저프린터	CP5525dn	EA	1
6	커팅기	Vinyl Cutter FC8000-130	EA	1
7	커팅기	Vinyl Cutter Cameo Silhouette	EA	1
8	Cnc Machine Imodela		EA	2
9	3D 스캐너	Artec Spider	EA	1
10	레이져커터	Xcut9060	EA	1
11	집진기		EA	1
12	레이저커터 크린부스 (이동식)	3000mm(가로) x 1800mm(세로) x 2400mm(높이)	EA	1
13	후가공 스프레이 부스	500mm(가로) x 500mm(세로) x 600mm(높이)	EA	2
14	에어 콤프레샤 및 거치대	670mm(가로) x 400mm(세로) x 660mm(높이), 38kg	EA	1
15	Lcd Projector	(PT-EX620 / 10,000:1)	EA	1
16	전동 Screen	(윤씨네 120인치)	EA	1

8) 멀티랩

9) 11층 컨퍼런스룸(A/V시스템)

NO	품명	규격	단위	수량
1	Wireless Hand Mic	(WH-A91L / 900MHz)	EA	1
2	Wireless Belt Mic	(WH-A91L / 900MHz)	EA	1
3	Microphone	(MD-40S / Dynamic)	EA	3
4	Mic Stand	(TS-1/FS-3/BS-4)	EA	5
5	Speaker	(HE15 / 500W)	EA	2
6	Speaker	(HE10 / 250W)	EA	2
7	Digital Processor	(CSP-4.8 / 4IN 8OUT)	EA	1
8	C.D.P	(CD-610U)	EA	1
9	Lcd Monitor	(LG 24EA47HQ)	EA	1
10	Lcd Projector	(PT-EX620 / 10,000:1)	EA	3
11	전동 Screen	(윤씨네 120인치)	EA	3
12	Mixer	FX16ii	EA	1

NO	품명	규격	단위	수량
1	CD녹음및플레이어	1CD	EA	1
2	DVD플레이어	FULL HD	EA	1
3	네트워크시스템장비용랙	KAL33H	EA	1
4	랙캐비닛용패널	1H	EA	8
5	랙캐비닛용패널	2U	EA	1
6	마이크로폰	DYNAMIC Microphone	EA	2
7	마이크스탠드	Desk type	EA	1
8	마이크스텐드	Boom type	EA	2
9	무선마이크장치	900MHz, 안테나	EA	2
10	무선마이크장치	900MHz, 4CH	EA	1
11	무선마이크장치	900MHz, 수신기(2CH)	EA	2
12	무선마이크장치	900MHz, 송신기.핀마이크	EA	1
13	무선마이크장치	900MHz, 핸드마이크	EA	3
14	브래킷	스피커용	EA	2
15	브래킷	스피커용	EA	6
16	비디오프로젝터	5,000ANSI	EA	1
17	스피커	400W(8Ω)	EA	2
18	스피커	200W(8Ω)	EA	6
19	스피커선택유닛, RX유닛	16CH	EA	2
20	영사대	UP/DOWN	EA	1
21	영사용스크린	5000x4000mm	EA	1
22	오디오믹서	16CH	EA	1
23	오디오앰프	550W+550W	EA	1
24	오디오앰프	320W+320W	EA	3
25	이퀄라이저	3IN/6OUT	EA	1
26	자동승강조명장치	2CCT	EA	1
27	전원공급장치	AC220/DC24V	EA	1
28	통신용변조기	HD CVBS CONVERTER	EA	1
29	통신케이블어셈블리	L-10M	EA	2
30	플러그용잭, 데이터잭	4CH	EA	1
31	플러그용잭, 마이크박스	2CCT	EA	2
32	플러그용잭, 마이크패널	2CH	EA	2

10) 16층 컨퍼런스룸(A/V시스템)

다. 제작지원시설 반출 장비

NO	구 분	품 명	보 유	비고
1	CAMERA	SONY PMW-300K1 SET	2set
		Canon EOS 5D Mark Ⅲ SET	4set
		Canon EOS 5D Mark Ⅵ SET	1set
2	TRIPOD	Miller Compass12 Toggle Tripod SET	3set	Panbar, Dolly
		E-IMAGE GH06 Tripod SET	2set	Panbar
		sachtler ACE M GS 1002 SET	2set	Panbar
3	LENS	SIGMA 70-200F2.8 SET(EF렌즈)	2ea	UV필터
		SIGMA 24-105 F2.8 SET(EF렌즈)	2ea	UV필터
		SIGMA 24-70mm F2.8 SET(EF렌즈)	2ea	UV필터
		SIGMA 12-24mm F2.8 SET(EF렌즈)	2ea	UV필터
		CANON EF 24-70 F2.8 L II SET(EF렌즈)	2ea	UV필터
		Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM	1ea	UV필터
		Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM	1ea	UV필터
		Canon EF 50mm f/1.2L USM	1ea	UV필터
4	MIC	SONY Wireless UTX-B03/P03 SET	3set
		SONY Wireless UWP-D16 SET	3set
		RODE MIC	2set
		Rode VideoMic PRO R	2set
5	LIGHT	FOMEX HD400 SET(스트로브 순간조명)	1eat	소프트박스 스탠드
		REMBRANDT PL 300D SET(스트로브 순간조명)	5set	소프트박스 스탠드
		PHOISM EURO-250 PRO(스트로브 순간조명)	2set	소프트박스 스탠드
		BL-2250PB LED라이트 SET	4set	스탠드
		FOMEX HD600 SET(스트로브 순간조명)	1ea	소프트박스 스탠드
		FOMEX D600 SET(스트로브 순간조명)	4set	소프트박스 스탠드
6	MONITOR	VFM-056WP (5.6“ 모니터) SET	2set	케이스 포함
7	STADYCAM	Flycam 5000 KIT	1set	DSLR전용
8	PA Audio System	STAGEPAS 600	1set
		Vicboss Pwa9002	2set

2. 과업보고 및 성과물 제출

구분	주요 내용
과업보고	- 과업수행 시작보고 : 계약 후 14일 이내 - 과업 시작 전 사전보고 ·시설 안전운영 계획 수립, 제작지원시설 유지관리 및 운영방안 등 - 중간보고 : 기업지원센터 관리 총괄에 대한 수시, 정기보고 - 결과 보고 : 과업 종료 후 10일 이내 - 지급방식에 따른 인건비 지출내역 보고 ※ 위 항목 포함 운영 부분에 대한 모든 문서가 해당됨
성과물 제출	- 운영 관련 사진, 문서, 관련 파일 등 용역 수행 관련 제반 자료 일체 - CKL기업지원센터 및 제작지원시설 운영 결과보고서 10부 ·주요과업 범위에 해당 하는 관련 내역 등의 결과 내용 - 사후 정산 보고서 1부 ·모든 지출내역, 계약서등을 조합한 원본 1부, 사본 1부 - 영상 및 사진자료 등

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

1. 사업목표 및 범위

☞ 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 용역에 대한 목표와 범위를 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

2. 제안내용의 특징과 차별성

☞ 투입인력의 우수성, 전문성 등을 기재하시고, 본 용역과 유사한 프로젝트 수행 내용 및 본 용역을 위해 타 기관과 차별화하여 제안하는 내용이 무엇인지 구체적으로 기술해 주세요.

Ⅱ. 사업수행 부문

1. 사업수행체계

☞ 본 용역을 성공적으로 수행하기 위해 조직을 어떻게 구성하고, 운영할 것인지에 대하여 기술해 주세요.

2. 사업수행방안

☞ 본 용역의 주요과업인 CKL기업지원센터 제작지원시성 운영 위탁용역에 대해 어떻게, 무엇을 제공할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 기술해 주세요.

Ⅲ. 사업관리 부문

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 일정계획과 사업관리방안을 구체  적으로 기술해 주세요.

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서는 반드시 20Page 이내(표지 제외)로 작성(도표, 그림 등 활용 가능)

해 주시기 바랍니다.

- 제안서  20Page는 요약서가 아니며 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시해 주세요.

☞ 제안사는 용역수행 결과물을 구체적으로, 알기 쉽게(그림형태 등) 제시하여야 하며, 성공적 결과물을 만들어 내기 위해 필요한 수행방안, 방법 등도 구체적으로 제시하여야 합니다.

- 제안서 목차는 변경, 추가할 수 있습니다.

2. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 원본 1부, 업체정보 삭제본 1부를 제출하여야 합니다.

- 업체정보 삭제본에는 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 삭제해 주시기 바랍니다.

- 제출된 제안서의 편집오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서는 반드시 20쪽 이내로 작성하되 다음 사항들을 중심으로 기술 바랍니다.

- 제안사가 추진하고자 하는 핵심사항

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안업체의 사업관리 방안

ㅇ 제안서는 아래 서식에 준하여 아래아한글 또는 MS워드로 작성 부탁드립니다.

(공정한 평가를 위하여 PPT로는 작성하지 말아 주세요.)

Ⅰ.   <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.   <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.1  <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

가.  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

◦  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

<11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

※ 제안서 하단에 쪽 번호 매기기를 꼭 해 주세요.

ㅇ 제안서는 A4 세로 방향으로 작성하여 단면 및 단색으로 작성하되, 부득이한 경우 일부에 한하여 A4 가로방향 작성 또는 기타용지를 사용할 수 있습니다.

※ 제안요청서에 특별히 요청하지 않았음에도 불구하고 컬러 및 PPT로 작성한 제안서를 제출한 경우 기술평가 시 불이익을 받을 수 있습니다.

ㅇ 제안서는 반드시 한국어로 작성되어야 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어 풀이를 기술해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서의 평가 시 불가능한 것으로 간주되오니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 정보시스템의 구축 또는 시설 구축 등 기술적인 설명 자료가 필요한 경우에는 별첨 자료를 제출할 수 있습니다.

ㅇ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해 주시기 바랍니다.

3. 제안서 효력

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 한국콘텐츠진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주하게 됩니다.

ㅇ 한국콘텐츠진흥원은 필요에 따라 제안자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지게 됩니다.

Ⅳ. 선정 및 평가

1. 선정방법

가. 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 동 사업을 효율적으로 수행하기 위한 최적의 수행기관을 선정하는 것이 기본방침입니다.

나. 적용규정

ㅇ 진흥원 계약사무처리규칙, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 협상에 의한 계약체결 기준(계약예규) 등의 규정을 근거로 추진합니다.

다. 선정절차

입찰공고		입찰서 및 제안서 접수 마감		기술평가(진흥원) + 가격개찰(조달청)		기술 및 가격 협상		최종수행기관 선정		계약 체결
2020.3		2020.4		1단계		2단계		3단계		4단계

1) 1단계 : 제안서 평가 [기술+가격]

ㅇ 기술평가(90점)

- 진흥원에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서를 평가(서류평가, 질의응답/발표평가)합니다.

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정합니다.

(평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째자리 이하는 절사)

- 재무건전성 평가항목은 신용등급 CCC 이상부터 1점 부여, CCC 미만 등급이거나 미제출 시 0점 부여

ㅇ 가격평가(10점)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청

(나라장터) 시스템을 통해 개찰합니다.

ㅇ 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정하게 됩니다.

- 협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정합니다.

- 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 합니다.

2) 2단계 : 협상 실시(원가산정 포함)

ㅇ 종합점수 1위 업체부터 기술협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략하게 됩니다.

ㅇ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상을 실시합니다.

2. 평가항목

ㅇ 다음과 같은 평가항목과 비중을 가지고 평가하고 본 사업의 현실과 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

ㅇ 평가항목

평가항목	세부평가내용	배점
수행기관 전문성 (30)	제안 업체가 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 갖추고 있는가?	30점
	ㅇ 사업 책임자(PM), 주요 참여인력 등이 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 보유하고 있는가? ㅇ 콘텐츠 제작시설, 장비의 유지보수 등 본 용역과 유사한 유지보수 운영 경험이 있는가? ㅇ 콘텐츠 제작시설을 이용한 다양한 교육프로그램 경험이 있는가? ㅇ 대규모 임차공간에 대한 시설운영 경험이 있는가?
사업 이해도 (20)	사업의 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?	20점
	ㅇ CKL기업지원센터 시설 구축 목적, 특성, 문제점 및 중요성에 대해 정확하게 이해하고 있는가? ㅇ CKL기업지원센터 제작지원시설의 구축 목적, 특성, 문제점 및 중요성에 대해 정확하게 이해하고 있는가? ㅇ 사업의 목적과 필요성을 이해하고, 추진방향을 제시하고 있는가?
사업수행 능력 (20)	사업 수행을 위하여 제시한 사업계획이 구체적이고 실현가능한가?	20점
	ㅇ 일정 등 본 용역 수행을 위해 제시한 사업 계획이 구체적인가? ㅇ 사업 수행을 위한 조직체계와 지원체계를 적절하게 제시하였는가? ㅇ 제작지원시설 활용 교육프로그램을 시행계획을 적절하게 제시하였는가? ㅇ 추진 일정계획, 사업관리 등에 대한 효율적인 방안을 제시하였는가? ㅇ 직원 복리후생방안 및 노무관리계획을 구체적 제시하였는가? ㅇ 시설 안전관리계획 및 비상대응 방안을 제시하였는가?
사업관리 방안 (19)	제안 내용을 적절히 관리하기 위한 방안을 갖추고 있는가?	19점
	ㅇ 사업 추진 일정과 사업비 집행계획이 합리적으로 제시되고 있는가?
재무건전성 (1)	기업신용평가등급확인서	1점
	ㅇ 수행기관의 기업신용도평가등급에 따른 배점
소 계		90점
가격평가 (10)	ㅇ 나라장터 시스템을 통해 재무팀에서 평가 - 입찰 가격 평점산식에 의거 산정	10점
합 계		100점

Ⅳ. 별지서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	참여인력 현황 총괄표 (별도 전산입력도 해야 함)
별지 제3-1호 서식	참여인력 이력사항
별지 제5호 서식	조달청 공동수급 협정서
별지 제6호 서식	정보 비공개 동의서 (계약체결 시 제출)
별지 제7호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서
별지 제8호 서식	용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

“CKL기업지원센터 제작지원시설 운영 위탁용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 업체정보 삭제본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

- 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재하시길 바랍니다.

＊투입인력이 수행하는 본용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가

＊월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

- 참여인력 현황 총괄표는 우리원 사업관리시스템에 추가로 입력해 주시기 바랍니다.

＊위 참여 인력 현황 총괄표는 사업관리시스템에 입력한 내용과 동일해야 하며 내용이 다를 경우 평가에서 불이익이 있을 수 있습니다.

【별지 제3-1호 서식】

참여인력 이력사항

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

※ 서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

※ 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재

※ 월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					사업 참여기간					참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	참여율(%)	비고

【별지 제5호 서식】

조달청 공동수급협정서

※ 조달청 나라장터 공동수급협정서 승인 및 조회 화면을 출력하여 제출

[예시] 조달청 공동수급협정서 처리 매뉴얼 발췌

【별지 제6호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『CKL기업지원센터 제작지원시설 운영 위탁용역』과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2020.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “CKL기업지원센터 제작지원 시설” 위탁용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “CKL기업지원센터 제작지원 시설”위탁용역 입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제6호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2020년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

(참여인력 중 소속 외(프리랜서 등) 인력의 경우 작성제출)

○ 성 명
○ 연락처 (전화번호/이메일)
○ 과업 내 참여(담당) 업무
○ 참여 기간	※ 용역 계약기간 중 업무 수행을 위해 참여하는 기간 기입 ※ 시작일 ~ 종료일 형태로 기입
○ 수령 예정 보수(인건비)	※ 총액 또는 개월 당 보수로 기입 ※ 본 용역 예산 내에서 집행 예정인 금액 기준으로 기입

본인은 (용역 계약업체명)과의 정당한 계약 하에

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인합니다.

(참여 당사자)	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

(용역 계약업체명)은 위의 사람이 해당 업무의 수행을 위하여

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인하며,

정당한 보수를 투명하게 지급할 것을 서약합니다.

(용역 계약업체명) 대표	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)